**Миколаївський окружний адміністративний суд**

**(код ЄДРПОУ 35356555)**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори. Номенклатура: Генератор дизельний (ДК 021:2015: 31120000-3)

ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:

UA-2023-11-07-009883-a

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)*

**Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями** .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** ***250 000,00 грн.*** Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

У зв’язку з відміною торгів через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах (ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: UA-2023-10-25-009461-a), на виконання листа ДСА України від 06.10.2023 №14-11830/23 та у зв’язку з нагальною потребою закупівлі генератора дизельного в кількості – 1 штука (код ДК 021:2015 31120000-3 Генератори) на загальну суму 250 000,00 грн. (двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ, згідно з кошторисом видатків суду на 2023 року.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ за п/п** | **Основні технічні вимоги** | **Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником** |
| 1. | Номінальна потужність, кВт | Не менше 10 |
| 2. | Максимальна потужність, кВт | Не менше 11 |
| 3. | Тип палива | Дизель |
| 4. | Тип двигуна | 4-тактний |
| 5. | Матеріал обмотки альтернатора | мідь |
| 6. | Напруга, В | 220-230 |
| 7. | Кількість фаз | однофазний |
| 8. | AVR(автоматичний регулятор напруги) | Так |
| 9. | Варіант виконання | в кожусі, призначеного для вставлення на відкритій території |
| 10. | Наявність АКБ | Так |
| 11. | Тип запуску | електростарт |
| 12. | Частота, Гц | 50 |
| 13. | Можливість підключення системи автоматичного вводу резерву (АВР) | так |
| 14. | Гарантія | Не менше 12 місяців |

Термін постачання — 20 робочих днів з дати укладання Договору, але не пізніше 15.12.2023 року.

Враховуючи, що в період воєнного стану закупівлі здійснюються за Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, вид закупівлі – відкриті торги з особливостями.